Приложение 10

- Типовая стандартная операционная процедура (СОП) «Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов и внутривенное введение лекарственных препаратов капельно с помощью системы для вливания инфузионных растворов»

- Общие положения

- Типовая стандартная операционная процедура (СОП) является рекомендуемым алгоритмом работы в соответствии с действующим нормативными 
и методическими документами, который может быть использован медицинской организацией для разработки собственной СОП с учетом условий оказания медицинской помощи в медицинской организации, конкретных исполнителей 
и особенностями организации процессов. СОП медицинской организации утверждается локальным актом медицинской организации.

- Шаблон СОПа определяется медицинской организацией. В общем виде шаблон обычно включает следующие разделы:

- наименование СОПа

- дата утверждения

- разработчики

- место применения

- цель

- нормативные и методические ссылки

- участники процесса

- оснащение

- алгоритм действий по выполнению манипуляции/мероприятия

- чек-лист

- согласования

3. Медицинская организация разрабатывает и утверждает локальным актом чек-лист к конкретному СОПУ, который используется для внутреннего контроля качества выполнения манипуляции/мероприятия. Шаблон чек-листа также определяется медицинской организацией.

4. Типовой СОП представлен рекомендуемым алгоритмом действий 
по выполнению манипуляции/мероприятия. К нему разработаны рекомендуемые чек-листы.

- Рекомендуемый алгоритм действий по выполнению манипуляции/мероприятия

- Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов 
и внутривенное введение лекарственных препаратов капельно с помощью системы для вливания инфузионных растворов

1. Область применения:

- Амбулаторно-поликлинические подразделения.

- Стационарные подразделения.

2. Нормативные ссылки:

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней»;

- СанПин 2.1.3.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СанПин 2.1.7.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведении. Санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств»;

- МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях»;

- МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников 
и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи»;

3. Участники процесса:

Медицинские сестры стационарных и поликлинических подразделений.

4. Показания к проведению:

лечение заболеваний, диагностика заболеваний, профилактика заболеваний, профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

5. Оснащение:

- тележка медицинская для внутрибольничной неотложной помощи (комплектация тележки для выполнения процедуры осуществляется 
в процедурном/манипуляционном кабинете);

- стойка – штатив для системы внутривенного капельного вливания;

- спиртовой кожный антисептик для обработки рук с дозатором;

- дезинфицирующее средство для дезинфекции поверхностей;

- ёмкость для сбора медицинских отходов класса «Б»;

- ёмкость для сбора медицинских отходов класса «А»;

- аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания медицинской помощи.

6. Особенности выполнения процедуры:

- внутривенное введение лекарственных препаратов выполняется 
в периферические вены, вены локтевого сгиба, тыла кисти, запястий, стопы, 
в центральные вены, в IN-Stopper (инфузионную заглушку с инъекционной мембраной);

- лекарственное средство, для проведения внутривенной струйной инфузии, набирается у постели пациента;

- лекарственное средство, для проведения внутривенной капельной инфузии, набирается в процедурном кабинете;

- для приготовления, для разведения растворов из многодозовых флаконов применяется устройство - аспирационная канюля многократного отбора медикаментов- Mini-Spike;

- выбор положения пациента зависит от состояния пациента;

- особенностью выполнения методики у пациентов пожилого и старческого возраста является пунктирование вены при очень слабом сдавливании конечности жгутом во избежание травмы (гематома, скальпированная рана, скарификация кожи) и/или спонтанного разрыва вены, т.к. у данной категории пациентов тонкая кожа, достаточно хрупкие и ломкие сосуды;

- учитывая длительность выполнения процедуры, предложить пациенту опорожнить мочевой пузырь, или помочь ему занять удобное положение, которое зависит от его здоровья;

- При наложении жгута женщинам с мастэктомией, не использовать руку на стороне мастэктомии;

- Через 15-30 минут после инъекции обязательно узнать у пациента о его самочувствии и о реакции на введенное лекарство.

7. Алгоритм выполнения процедуры:

| 1. Средства индивидуальной защиты, спецодежда для медицинского персонала: шапочка; маска; халат с длинным рукавом; очки/щиток. |  |
| --- | --- |
| 2. Укомплектовать медицинскую тележку проверив сроки годности расходного материала и лекарственных средств: шприц одноразовый объёмом от 10 до 20 мл; иглы инъекционные; система для вливания инфузионных растворов; нестерильные ножницы или пинцет (для открытия флаконов); пилочка; лоток стерильный; лоток нестерильный; одноразовые дезинфицирующие спиртовые салфетки; жгут венозный; валик из влагостойкого материала; раствор натрия хлорида 0,9% (при вскрытии флакона необходимо указать на флаконе дату вскрытия и время, подпись медработника); бинт, лейкопластырь или самоклеющаяся повязка; стерильные марлевые салфетки; перчатки нестерильные; лекарственное средство (ампулы, флаконы); лист врачебного назначения; антисептик для обработки рук с дозатором; дезинфицирующее средство для дезинфекции поверхностей; не прокалываемый контейнер желтого цвета для сбора использованных игл; ёмкость для сбора медицинских отходов класса «Б»; ёмкость для сбора медицинских отходов класса «А»; ноутбук с программой 1с (при необходимости). |  |
| 3. 3.1. При выполнении струйного введения лекарственного препарата (выполняются пункты 3.1, 4 -10, 11, 13-19, 20, 22-27) Доставить в палату медицинскую тележку с размещенным на ней необходимым оснащением. Идентифицировать пациента (спросить Ф.И.О., дату рождения). Убедиться в наличии информированного добровольного согласия. Представиться пациенту, объяснить ход и цель предстоящей процедуры. Предложить пациенту /помочь ему занять удобное положение: сидя или лёжа. 3.2. При выполнении капельного введения лекарственного препарата (выполняются пункты пункты 3.2, 4-10, 12, 13-19, 21, 22-27): подготовка необходимого оснащения, инфузионной системы для капельного введения лекарственного препарата осуществляется в процедурном кабинете (см пп. 4 -13). |  |
| 4. Выполнить гигиеническую обработку рук. |  |
| 5. Вскрыть стерильный лоток, проверив целостность упаковки, дату стерилизации и индикатор стерильности. |  |
| 6. Вскрыть спиртовые дезинфицирующие салфетки и положить в стерильный лоток. |  |
| 7. Взять упаковку лекарственного препарата и проверить его пригодность (прочитать наименование, дозу, срок годности на упаковке, определить пригодность по внешнему виду). Сверить с назначением врача. |  |
| 8. Подготовить шприц/систему для вливания инфузионных растворов, проверив срок годности и герметичность упаковки. |  |
| 9. а) Вскрыть упаковку, не полностью извлечь шприц и соединить его с иглой внутри упаковки. Собранный шприц положить в стерильный лоток. Упаковку от шприца поместить в нестерильный лоток/ёмкость для сбора медицинских отходов класса «А». б) Вскрыть упаковку, извлечь систему для внутривенных инфузий и положить в стерильный лоток. Упаковку от системы поместить в нестерильный лоток/ ёмкость для сбора медицинских отходов класса «А» |  |
| 10. Выполнить гигиеническую обработку рук. Надеть нестерильные перчатки. |  |
| 11. Набрать лекарственный препарат в шприц: а) При наборе лекарственного средства из флакона: прочитать на флаконе название лекарственного препарата, дозировку, убедиться визуально, что лекарственный препарат пригоден. Нестерильными ножницами или пинцетом вскрыть центральную часть пластиковой (металлической) крышки флакона, обработать флакон или резиновую пробку дезинфицирующей спиртовой салфеткой. Подготовить раствор согласно листа врачебных назначений. Ввести mini-spike под углом 90° к поверхности крышки во флакон, присоединить шприц к mini-spike, перевернуть флакон вверх дном, слегка оттягивая поршень шприца, набрать в шприц нужное количество лекарственного препарата. Извлечь шприц из флакона, надеть стерильную иглу, перевернуть шприц иглой вверх и выпустить воздух из шприца. б) При наборе лекарственного препарата в шприц из ампулы: Прочитать на ампуле название лекарственного препарата, дозировку, убедиться визуально, что лекарственный препарат пригоден. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в её широкой части. Подпилить ампулу пилочкой (если на ампуле нет линии подпила или точки на шейке ампулы), обработать шейку ампулы дезинфицирующей спиртовой салфеткой, вскрыть ампулу. Спиртовую салфетку, внутри которой головка ампулы, поместить в нестерильный лоток/ ёмкость для сбора медицинских отходов класса «А». Ввести иглу в ампулу и потянуть поршень на себя. Использованную, при наборе лекарственного средства иглу, поместить в не прокалываемую ёмкость для сбора медицинских отходов класса «Б». Надеть стерильную иглу на шприц, перевернуть шприц иглой вверх и выпустить воздух из шприца. Положить собранный шприц в стерильный лоток. |  |
| 12. Заполнение устройства для вливаний инфузионных растворов. ВАЖНО: приготовление лекарственного средства и заполнение системы для внутривенной инфузии проводится в процедурном кабинете! 12.1. Нестерильными ножницами или пинцетом вскрыть центральную часть пластиковой (металлической) крышки флакона, обработать флакон или резиновую пробку дезинфицирующей спиртовой салфеткой. Подготовить раствор согласно листа врачебных назначений. Убедиться в его пригодности (цвет, прозрачность, осадок). Сделать надпись на флаконе: название лекарственного вещества, дозировку, Ф.И.О. пациента, дата рождения, № палаты, время приготовления раствора, Ф.И.О. медицинской сестры. 12.2. Вскрыть упаковочный пакет и извлечь устройство в стерильный лоток (все действия производятся на манипуляционном столе). 12.3. Снять колпачок с иглы воздуховода, ввести иглу до упора в пробку флакона. В некоторых системах отверстия воздуховода находится непосредственно над капельницей. В этом случае нужно только открыть заглушку, закрывающую это отверстие. Закрыть винтовой зажим. 12.4. Перевернуть флакон и закрепить его на штативе. 12.5. Открыть винтовой зажим: медленно заполнить капельницу (фильтрующий узел) до половины объёма. Если устройство снабжено мягкой капельницей, и она соединена жестко с иглой для флакона, необходимо одновременно с двух сторон сдавить ее пальцами, и жидкость заполнит капельницу. 12.6. Открыть винтовой зажим и медленно заполнить длинную трубку системы до полного вытеснения воздуха и появления капель из колпачка иглы для инъекции. Убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в трубке устройства (устройство заполнено). Закрыть винтовой зажим. 12.7. дезинфицирующие спиртовые салфетки, стерильную сухую марлевую салфетку положить в стерильный лоток. Упаковку от салфеток поместить в нестерильный лоток/ ёмкость для сбора медицинских отходов класса «А». 12.8. Приготовить две полоски узкого лейкопластыря. |  |
| 13. Снять перчатки, поместить их в ёмкость для сбора медицинских отходов класса «Б». Выполнить гигиеническую обработку рук антисептиком. |  |
| 14. Доставить в палату медицинскую тележку с размещенным на ней необходимым оснащением, стойку для в/в инфузий. |  |
| 15. Идентифицировать пациента (спросить Ф.И.О., дату рождения). Представиться пациенту, объяснить ход и цель предстоящей процедуры. Предложить пациенту /помочь ему занять удобное положение: сидя или лёжа. |  |
| 16. Выполнить гигиеническую обработку рук антисептиком. Надеть нестерильные перчатки. |  |
| 17. Выбрать, осмотреть и пропальпировать область предполагаемой венепункции для выявления противопоказаний во избежание возможных осложнений. При выполнении венепункции в область локтевой ямки предложить пациенту максимально разогнуть руку в локтевом суставе, для чего подложить под локоть пациента валик из влагостойкого материала. |  |
| 18. Наложить жгут (на рубашку или салфетку) так, чтобы при этом пульс на ближайшей артерии пальпировался, и попросить пациента несколько раз сжать кисть в кулак и разжать ее. При выполнении венепункции в область локтевой ямки наложить жгут в средней трети плеча, пульс проверяем на лучевой артерии. |  |
| 19. Обработать дважды область венепункции, использовать не менее двух дезинфицирующих спиртовых салфеток, движениями в одном направлении сверху вниз, одновременно определяя наиболее наполненную вену. ВАЖНО: повторное пальпирование области венепункции, после проведенной дезинфекции, не допускается! |  |
| 20. Техника проведения в/в струйной инъекции: 20.1. Взять шприц, фиксируя указательным пальцем канюлю иглы, остальные пальцы охватывают цилиндр шприца. 20.2. Другой рукой натянуть кожу в области венепункции, фиксируя вену. Держа иглу срезом вверх параллельно коже проколоть её, затем ввести иглу в вену (не более чем на ½ иглы). При попадании иглы в вену ощущается «попадание в пустоту». 20.3. Убедиться, что игла в вене – держа шприц одной рукой, другой потянуть поршень на себя, при этом в шприц должна поступить кровь (тёмная, венозная). 20.4. Развязать или ослабить жгут. 20.5. Убедиться, что игла в вене – держа шприц одной рукой, другой потянуть поршень на себя, при этом в шприц должна поступить кровь (тёмная, венозная). 20.6. Нажать на поршень, не меняя положения шприца, и медленно (в соответствии с рекомендациями врача) ввести лекарственный препарат, оставив в шприце незначительно количество раствора. 20.7. Накрыть место венепункции дезинфицирующей спиртовой салфеткой. Извлечь иглу, попросить пациента держать салфетку у места инъекции 5-7 минут, прижимая большим пальцем второй руки, или забинтовать место инъекции. Убедиться, что наружного кровотечения в области венепункции нет. |  |
| 21. Техника проведения в/в капельной инфузии: 21.1. Пунктировать вену иглой с подсоединенной к ней системой. Держа иглу срезом вверх параллельно коже проколоть её, затем ввести иглу в вену (не более чем на ½ иглы). При попадании иглы в вену ощущается «попадание в пустоту». При появлении в канюле иглы крови – попросить пациента разжать кисть, одновременно развязать или ослабить жгут 21.2. Открыть винтовой зажим капельной системы, отрегулировать винтовым зажимом скорость капель (согласно назначению врача) 21.3. Закрепить иглу и систему лейкопластырем, прикрыть иглу стерильной салфеткой. Наблюдать за состоянием пациента, его самочувствием на протяжении всей процедуры. 21.4. По окончанию процедуры, закрыть винтовой зажим капельной системы. 21.5. Накрыть место венепункции дезинфицирующей стерильной салфеткой. 21.6. Извлечь иглу, попросить пациента держать салфетку у места инъекции 5-7 минут, прижимая большим пальцем второй руки, или забинтовать место инъекции. Убедиться, что наружного кровотечения в области венепункции нет. |  |
| 22. Подвергнуть дезинфекции: жгут, подушечку из влагостойкого материала, методом двукратного протирания. |  |
| 23. Поместить иглу/капельную систему в не прокалываемый контейнер для сбора медицинских отходов класса «Б»/использованный расходный материал в контейнер для отходов класса «Б». |  |
| 24. Использованный лоток погрузить в контейнер для дезинфекции инструментария. |  |
| 25. Снять перчатки, поместить их в ёмкость для сбора медицинских отходов класса «Б» |  |
| 26. Выполнить гигиеническую обработку рук. |  |
| 27. Сделать отметку о выполнении манипуляции в медицинской документации. |  |