Приложение 13

- Типовая стандартная операционная процедура (СОП) «Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным контрастированием»

- Общие положения

- Типовая стандартная операционная процедура (СОП) является рекомендуемым алгоритмом работы в соответствии с действующим нормативными и методическими документами, который может быть использован медицинской организацией для разработки собственной СОП с учетом условий оказания медицинской помощи в медицинской организации, конкретных исполнителей и особенностями организации процессов. СОП медицинской организации утверждается локальным актом медицинской организации.

- Шаблон СОПа определяется медицинской организацией. В общем виде шаблон обычно включает следующие разделы:

- наименование СОПа

- дата утверждения

- разработчики

-  место применения

- цель

- нормативные и методические ссылки

- участники процесса

- оснащение

- алгоритм действий по выполнению манипуляции/мероприятия

- чек-лист

- согласования

3.    Медицинская организация разрабатывает и утверждает локальным актом чек-лист к конкретному СОПУ, который используется для внутреннего контроля качества выполнения манипуляции/мероприятия. Шаблон чек-листа также определяется медицинской организацией.

4.   Типовой СОП представлен рекомендуемым алгоритмом действий по выполнению манипуляции/мероприятия.

- Рекомендуемый алгоритм действий по выполнению манипуляции/мероприятия

- Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным контрастированием

1. Нормативные ссылки:

- Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)

- СанПин 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству 
и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней»

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- Приказ Минздрава России от 09.06.2020 № 560н «Об утверждении правил проведения рентгенологических исследований»

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2020 № 480н «Об утверждении профессионального стандарта «Рентгенолаборант»

- МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников 
и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи»

- МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях»

2. Область применения: отделение лучевой диагностики, кабинет компьютерной томографии

3. Участники процесса: рентгенолаборант, санитарка, процедурная сестра (постановка/удаление периферического катетера).

4. Цель внедрения: стандартизация процедуры проведения компьютерной томографии с внутривенным контрастированием, обеспечение эпидемиологической безопасности при проведении исследования.

5. Показания к применению: Исследование с целью диагностики 
по назначению лечащего врача.

6. Термины и определения:

Мультиспиральная компьютерная томография – это современный метод диагностики, который позволяет получить точную информацию о состоянии костей, органов и тканей пациента. При проведении КТ выбранная зона тела пациента просвечивается малыми дозами рентгеновских лучей послойно. Благодаря этому врач получает объемные, трехмерные, послойные изображения всех органов в высоком разрешении и определить место патологического очага плотность новообразований 
и опухолей.

7. Оснащение:

Аппараты мультиспиральной компьютерной томографии:

- томограф рентгеновский компьютерный (с указанием названия, фирмы производителя, страны производства)

- автоматический шприц-инжектор

- камера мультиформатная термографическая

- пленка термографическая

- средства радиационной защиты для персонала и пациентов.

- одноразовый расходный материал для проведения исследований 
с внутривенным контрастированием:

шприцы для иньекционной системы объемом 200 мл.

12 часовые магистрали

индивидуальные магиcтрали (для инжектора определенной модели)

шприцы (для иньекционной системы определенной модели)

стерильная марлевая салфетка для временного хранения заглушки периферического катетера

спиртовой кожный антисептик для обработки рук персонала

перчатки

маска

шапочка

одноразовые/тканевые пеленки

салфетки с дезинфицирующим средством

8. Общие требования к выполнению процедуры:

8.1. Представьтесь, проведите идентификацию пациента на основании медицинской документации, устного опроса.

8.2. Зарегистрируйте пациента в журнале исследований (по истории болезни или амбулаторной карте).

8.3. Исследование с контрастным усилением (КУ) проводите только при наличии письменного согласия, подписанного пациентом.  В случае бессознательного состояния пациента, необходимо провести сверку с идентификационным браслетом у пациента и медицинской документацией наблюдения.

8.4. Обязательно уточните у пациента: наблюдались ли у него когда-либо нежелательные реакции на лекарственные препараты и йодсодержащие контрастные препараты.

8.5. Уточните у пациента: не выполнялись ли в последние 24 часа другие исследования с применением рентгеноконтрастных препаратов (в том числе МРТ 
с контрастным веществом, рентген с пассажем бария и др.).

8.6. Перед обследованием пациента с избыточной массой тела, посоветуйтесь 
с врачом-рентгенологом.

8.7. Помните, каждый пациент принимает лаборанта за врача и может делиться с вами важной информацией, обязательно передайте ее врачу-рентгенологу.

9. Подготовка к исследованию:

- При наличии у пациента предыдущих данных (МРТ, КТ исследований) предоставьте их врачу - рентгенологу для оценки динамики процесса.

- За 3 часа до исследования необходимо исключить прием пищи.

- Прием воды перед исследованием – по согласованию с врачом-рентгенологом.

- ВАЖНО!!!

- Попросите пациента снять все украшения и убрать металлические предметы из области сканирования.

- Перед исследованием с КУ объясните пациенту:

- Ожидаемые ощущения, такие как: тепло по телу и в малом тазу, металлический привкус во рту.

- Последовательность сканирований и необходимое участие пациента в виде четкого выполнения команд, а также продолжительность всего исследования.

- Если во время исследования врач-рентгенолог, по каким-то причинам, решить продлить время исследования, пациент будет предупрежден через внутренний динамик.

- Во время исследования рентгенолаборант будет незамедлительно сообщать врачу-рентгенологу обо всех особенностях во время проведения исследования, о состоянии пациента и дополнительных находках на сканах.

- В случае нежелательной реакции, исследование будет немедленно остановлено, сообщено врачу-рентгенологу, и персонал начнет действовать по алгоритму неотложных мероприятий при анафилаксии.

10. Алгоритм выполнения процедуры.

10.1 Порядок действий при проведении исследования

10.1.1. Для проведения исследования сопроводите пациента в процедурный кабинет для установки периферического катетера. При необходимости, помогите раздеться, уложите на деку стола, предварительно опустив ее на нужную высоту, соблюдая правильность рентгенологических укладок.

10.1.2. Экранировать пациента рентгенозащитной пластиной.

10.1.3.Обработайте руки гигиеническим способом.

10.1.4. - Заправьте систему автоматического инжектора для введения контрастного вещества и физиологического раствора. В набор входит: 2 колбы для контрастного вещества и физиологического раствора (колбы А и В). Вставьте колбы в инжектор до щелчка. Колба А - заполняется контрастным веществом, колба В - физиологическим раствором в объеме по 100 мл. Соедините 12 часовую магистраль и индивидуальную магиcтраль с источниками контраста и физраствора (колбы А и В). Промойте магистраль физраствором, используя автоматический инжектор. Система готова к использованию. - Обработайте руки гигиеническом способом, наденьте нестерильные перчатки. - Снимите заглушку периферического катетера, поместите ее в стерильную марлевую салфетку (между слоями) на время проведения процедуры, исключая контаминацию во время хранения. - Подсоедините индивидуальную магиcтраль к периферическому катетеру (ПК), предварительно обработав порт ПК спиртовой салфеткой. Обязательно используйте ПК - № 18G (зеленый) в случае если исследуется сердце и артерии сердца. В остальных случаях возможно использование ПК № 20G (розовый), в зависимости от вида исследования и состояния периферических вен. - Снимите нестерильные перчатки, поместив в емкость с отходами класса «Б», обработайте руки гигиеническим способом.

10.1.5.Пройдите в пультовую, на пульте управления и автоматическом инжекторе установите технические параметры, соответствующие назначенному виду исследования (время, количество контрастного вещества и физиологического раствора).

10.1.6.Приступите к выполнению исследования, поэтапно выполняя все программы, соблюдая правильность разметок, необходимых для данного вида сканирования.

- 10.2. Окончание процедуры

10.2.1. После окончания исследования проведите гигиеническую обработку рук, наденьте нестерильные перчатки..

10.2.2. Отключите индивидуальную магистраль от венозного катетера, поместите в емкость для отходов класса «Б», закройте заглушкой ПК.

- 10.2.3. Сообщите пациенту, что процедура закончена. - Обязательно уточните у пациента его самочувствие сразу после сканирования - При необходимости помогите пациенту встать со стола, нельзя тянуть за руку, а подложите руку под спину пациента. Помните, что все пациенты любят внимание, сообщите, что качество исследования хорошее, и на его интерпретацию врачу-рентгенологу потребуется время и возможно необходимость обсуждений с коллегами

10.2.4. Одноразовую салфетку поместите в контейнер для отходов класса «А»/ тканевую пеленку в емкость для сбора белья. Марлевую салфетку для хранения заглушки катетера – в отходы класс «Б».

- 10.2.5. Обработайте поверхность стола дезинфицирующим средством

10.2.6. Снимите перчатки, поместите в емкость для сбора отходов класс «Б», проведите гигиеническую обработку рук.

- 10.2.7. Далее можно приступить к работе с документацией.

10.2.8. По истечении смены через 12 часов, всю систему необходимо сменить и подключить новую.

10.2.9. Получите результат исследования у врача, зарегистрируйте его в журнале. Пригласите следующего пациента в кабинет.